自贡市疾病预防控制中心实验室仪器设备及办公物资搬迁服务采购项目

比 选 文 件

采购人：自贡市疾病预防控制中心

二〇二三年四月

目    录

第一章  邀请	1

第二章  须知	3

第三章  评审方法	9

第四章  供应商资格、资质性及其他类似效力要求应当提供的证明材料	13

第五章  采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求	15

第六章  响应文件格式	25

第七章  采购合同（样例）	34

第八章  附件	37

# 第一章  邀请

自贡市疾病预防控制中心拟开展实验室仪器设备及办公物资搬迁工作，采用单位内部比选方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加。

一、采购项目基本情况：

1.项目名称：自贡市疾病预防控制中心实验室仪器设备及办公物资搬迁服务采购项目。

2.采购人：自贡市疾病预防控制中心。

3.采购方式：内部比选采购。

二、资金情况：

资金来源：财政性资金。

三、采购项目简介：

本项目为自贡市疾病预防控制中心实验室设备搬迁，包括实验室仪器设备（包括配套设备设施）、实验室物资及办公物资等由旧址搬迁至单位新实验大楼各楼层实验室。

四、供应商邀请方式：

公告方式：在自贡市疾病预防控制中心外网上以公告形式发布。

五、供应商的资格、资质性及其他类似效力要求：

（一）供应商资格、资质性要求

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）供应商其他类似效力要求

1.参加本次采购活动的供应商代表证明材料。

2.本项目不允许联合体参与采购活动。

六、递交响应文件截止时间：2023年04月20日17:00（北京时间）。

七、递交响应文件地点：自贡市疾病预防控制中心1号楼5楼总务科。

1.响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达地点。逾期送达、未密封的响应文件恕不接收。

2.本次采购不接收邮寄的响应文件

九、联系方式：

1.采购人：自贡市疾病预防控制中心

地  址：自贡市汇川路826号

联系人：谢先生

电  话：0813-8237277

# 第二章  须知

## 2.1供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目预算金额 （实质性要求） | 预算金额：人民币45,000.00元（大写：肆万伍仟元整）。 |
| 2 | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价：人民币45,000.00元（大写：肆万伍仟元整）。 |
| 3 | 评审方法 | 最低评标价法（详见文件第三章）。 |
| 4 | 是否接受联合体 | R不接受。 □接受。如以联合体响应的，联合体各方均应当符合本文件第一章规定的条件，联合体各方中至少有一方符合采购人规定的特定条件。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。 |
| 5 | 响应文件的语言 | 所有响应文件均须使用中文，除对于一些行业标准、国家标准、国际标准等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的以外。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的外文资料将可能被视为无效材料。 |
| 6 | 计量单位 | 中华人民共和国法定计量单位。 |
| 7 | 报价货币 | 所有响应文件中均按 人民币 货币进行报价。 |
| 8 | 响应文件有效期 （实质性要求） | 本项目响应文件有效期为递交响应文件截止之日起 90 天。 |
| 9 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 10 | 响应文件数量 | 文件一：响应文件：正本 1 份，副本 1份。 文件二：报价一览表：1份。 |

## 2.2总  则

1.适用范围

一、本文件仅适用于本次内部比选采购项目。

二、本文件的最终解释权由自贡市疾病预防控制中心享有。对文件中供应商参加本次采购活动应当具备的条件，项目技术、服务、商务及其他要求，评审细则及标准由自贡市疾病预防控制中心负责解释。

2.有关定义

一、“采购人”是指自贡市疾病预防控制中心。

二、“供应商”是指在按照规定获取文件，拟参加响应和向采购人提供货物及相应服务的法人、其他组织或自然人。

## 2.3文件构成

一、文件是供应商准备响应文件和参加的依据，同时也是评审的重要依据。文件用以阐明项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。

二、供应商应认真阅读和充分理解文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对文件全面作出实质性响应所产生的风险由供应商承担。

## 2.4响应文件

1.响应文件的组成

供应商应按照文件的规定和要求编制响应文件，响应文件包含：

文件一：响应文件（包含资格和技术，相关格式详见第六章）

文件二：报价一览表（格式详见第六章）

2.响应文件格式

按照文件第六章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。对于没有格式要求的文件由供应商自行编写。

3.响应文件的编制和签署

一、“响应文件”的封面须清楚的标明响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。（封面格式详见第六章）

二、响应文件正本和副本均需在规定签章处签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

三、响应文件应由供应商法定代表人/负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字。注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字；供应商为其他组织的，应当由其负责人或者授权代表签字；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字，要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

4.响应文件的密封和标注

一、报价一览表单独密封包装。

二、响应文件单独密封包装。

5.响应文件密封袋要求

一、响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、包件号及名称（若有）、供应商名称。（格式自拟）

二、每一密封件上应注明“于   年  月  日  时  分之前不准启封”字样。（格式自拟）

三、所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并在封口处加盖单位公章。

6.响应文件的递交

响应文件、报价一览表应于递交响应文件截止时间前送达指定地点。

## 2.5成交事项

1.确定成交供应商

一、采购人将按评审小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

二、采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加采购活动；

（3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）成交候选供应商提供虚假材料；

（5）成交候选供应商书面自愿放弃成交，且无其他非法目的的；

（6）成交候选供应商恶意串通；

（7）其他不应确定成交供应商的情形。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

三、根据采购人确定的成交供应商，发布成交公告，同时通知成交供应商。采购人不解释成交或落标原因，不退回响应文件和其他响应资料。

## 2.6合同事项

1.签订合同

一、成交供应商应在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

二、成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

2.履行合同

一、成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

3.验收

一、本项目采购人将严格按照合同要求进行验收。

二、验收结果不合格的，将不予支付采购资金。

4.资金支付

采购人将按照采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

## 2.7纪律要求

供应商参加本项目不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、评审小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在过程中与采购人进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

- 第三章  评审方法

## 3.1总  则

一、根据相关法律、法规制度，结合本采购项目特点制定本次比选采购评审方法。

二、评审工作由自贡市疾病预防控制中心组织，具体评审事务由单位内部专家组成评审小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的程序和标准对待所有的供应商。

四、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

## 3.2程序

1.审查文件和停止评审

- 评审小组正式评审前，应当对文件进行熟悉和理解，内容主要包括文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、办法和标准、以及采购合同主要条款等。

- 本文件有下列情形之一的，评审小组应当停止评审：

（一）文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）文件载明的成交原则不合法的；

（四）文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

2.资格审查

一、本项目由评审小组进行资格审查。

二、资格审查结束后，评审小组应当出具资格审查报告，没有通过资格审查的供应商，评审小组应当在资格审查报告中说明原因。

注：通过资格审查的供应商不足3家的，终止本次采购活动。

3.文件审查

一、评审小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮。

二、过程中，评审小组可以根据文件和情况实质性变动文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对文件作出的实质性变动是文件的有效组成部分，评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加的供应商。

三、过程中，文件变动的，供应商应当按照文件的变动情况和评审小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/负责人/本人或其授权代表签字（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或者加盖公章。

四、过程中，评审小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查中发现供应商响应文件属于下列情况之一的，应按照无效响应文件处理：

（1）响应文件正副本数量不足的；

（2）响应文件组成明显不符合文件的规定要求，影响评审小组评判的；

（3）响应文件的语言、计量单位、报价货币、响应有效期等不符合文件的规定，影响评审小组评判的；

（4）经最终后，供应商的响应文件仍不能完全响应文件的实质性要求的；

（5）未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量及其他采购合同实质性内容与本文件要求不一致，且采购单位无法接受的；

（6）属于文件中无效响应情形的。

五、完成后，评审小组应出具情况记录表，情况记录表需包含内容、意见、实质性变动内容等。

4.报价

一、以供应商报价文件为准。

二、报价中的算术错误将按以下方法修正：响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

5.评审小组复核

评审小组进行评审后，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

6.推荐成交候选供应商

评审小组复核结束后，应当按照供应商的报价由低到高顺序推荐3名以上成交候选供应商。供应商评审报价相同的，成交候选供应商并列（若成交第一候选供应商并列，根据技术、服务等指标择优选择；若供应商在技术、服务、报价等指标同等条件下，应当由采购人采取抽签的方式选择成交供应商）。

7.采购人现场复核评审结果

一、推荐成交候选供应商后，采购人应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据文件对评审结果进行复核，出具复核报告，存在资格性审查认定错误的，采购人应当根据情况书面建议评审小组现场修改评审结果。

二、采购人复核过程中，评审小组成员不得离开评审现场。

三、有下列情形之一的，不得现场修改评审结果：

（1）评审小组已经出具评审报告并且离开评审现场的；

（2）采购人现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（3）采购人现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（4）采购人现场复核内容超出规定范围的；

（5）采购人未提供书面建议的。

8.编写评审报告

评审小组推荐成交候选供应商后，应出具评审报告。

9.供应商澄清、说明

一、评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

二、评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/负责人/本人或其授权代表签字（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或者加盖公章。

10.终止采购活动

有下列情形之一的，本项目终止采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性采购人式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）提交首次响应文件的供应商不足三家的；

（四）通过资格审查的供应商不足三家的；

（五）提交最后报价的供应商不足三家的；

（六）通过最后报价审查的供应商不足三家的。

- 第四章  供应商资格、资质性及其他类似效力要求应当提供的证明材料

| 序号 | 资格、资质性及其他类似效力要求 | 供应商应当提供的证明材料 | 相关格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供“统一社会信用代码营业执照”复印件；若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”复印件；若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”复印件；供应商若为自然人：提供“身份证明材料”复印件。 | 第六章格式1-1 |
| 2 | 具有良好的商业信誉 | 按要求填写《投标（响应）函》并盖章。 | 第六章格式1-2 |
| 3 | 具有健全的财务会计制度 | 提供近三年（任意一年）供应商经审计的完整有效的财务报告复印件；也可提供近三年（任意一年）供应商内部的财务报表复印件（至少应包含资产负债表、现金流量表、利润表）；也可提供距文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件）；供应商注册时间至文件递交截止日不足一年的，也可提供在市场监督管理部门备案的公司章程（复印件）；非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准；供应商为自然人时提供承诺函原件（格式自拟）。 | 第六章格式1-1 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按要求填写《投标（响应）函》并盖章。 | 第六章格式1-2 |
| 5 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 按要求填写《投标（响应）函》并盖章。 | 第六章格式1-2 |
| 6 | 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 按要求填写《投标（响应）函》并盖章。 | 第六章格式1-2 |
| 7 | 参加本次采购活动的供应商代表证明材料 | - （1）“法定代表人/负责人身份证明原件”及“法定代表人/负责人身份证明材料复印件”（供应商代表为法定代表人/负责人时提供）。 （2）“法定代表人/负责人授权书原件”及“法定代表人/负责人和授权代表身份证明材料复印件”（供应商代表为非法定代表人/负责人时提供）。 | 第六章格式1-3 |

- 第五章  采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求

## 一、项目概述

本项目为自贡市疾病预防控制中心实验室设备及办公物资搬迁，包括实验室仪器设备（包括配套设备设施）、实验室物资及办公物资等由旧址搬迁至单位新实验大楼各楼层实验室。

## ★二、服务内容及要求

（一）搬迁服务清单

1、理化检验所仪器设备清单（详见附件2）

2、微生物实验室仪器设备清单（详见附件3）

3、疾病检测所仪器清单（详见附件4）

4、中心二号楼应急办及疾控一所相关办公物资

（二）搬迁技术要求

1、总体要求：供应商需按服务内容及要求完成搬迁计划的制定与执行、仪器设备的拆解与包装、办公物资的搬运、部分实验耗材的搬迁等。并确保整个搬迁过程所有资产的安全，确保搬迁后设备精度、准确度等级不变，确保搬迁工作完成后设备能恢复到原使用状态。

2、服务保证：搬运必须本着实用、可靠、节俭、专业、有序、合理的原则，做到工作有序、合理摆放、符合要求，避免人为损坏和丢失，保证最大限度地得到利用。如有财物损坏，成交供应商应当及时按照所造成的实际损失予以赔偿，所需费用全部由供应商承担。

3、设备包装及运输

（1）供应商按照设备的搬运安全要求进行包装，并对需要装箱的物品装箱打包，采购人对供应商提供的装箱单、包装箱外张贴物品标识单进行确认。

（2）搬迁项目中使用的包装材料应符合环保要求；废弃的包装材料及填充物应当天清理干净，且保证作业现场的整洁。做好新、旧址墙面、地面、电梯、玻璃的防护，如有损坏，成交供应商应当及时按照所造成的实际损失予以赔偿，所需费用全部由供应商承担。

（3）仪器迁移至迁进新实验室后，需根据迁移规划规定的时间节点进行包装拆除，定位至采购人指定位置，并及时回收包装材料。

（三）人员、工具及搬运要求

1、供应商应协助采购人做好搬运物品数量的估算、搬运计划的制订和现场管理。

2、所有操作人员须统一着装、持证上岗、认真负责、服务态度好、言行文明；搬运工作人员应进行业务培训，熟悉搬运业务；相关负责人现场办公，配备足够的搬运工；有异常信息第一时间向采购人搬运现场管理负责人报告，不得隐瞒、虚报,不得向采购人提供虚假信息。物品交接后，物品搬运单必须有接收人员签字确认。

（四）物料要求：

1、搬迁项目服务供应商须自行准备搬运所需的包装材料和防护用品和满足包装和搬运需要的操作工具。

2、搬迁项目中使用的包装材料应符合环保要求，并且集中放置明确标识且配备消防器材。

3、搬迁项目作业期间应保证包装材料的干燥，且在搬运过程中做好防水处理工作。

4、废弃的包装材料及填充物应当天清理干净，且保证作业现场的整洁。

5、包装箱应与仪器设备的尺寸相匹配；包装箱体外应有清晰明确的标识，标识包括仪器设备照片、标签单、仪器设备的编号等。

（五）搬迁项目管理文件要求

1、搬迁项目管理文件应包括：项目的整体搬迁方案、实施计划、人员名单、人员组织结构图、各项资质证明、仪器设备流转单、装箱单、唛头单、项目验收报告等。

2、供应商协助填写装箱单，装箱单放在包装箱内，包装箱外填写并张贴填物品唛头单。

（六）搬迁项目过程管理要求

1、合同签订后，供应商应制定详尽、可行的仪器设备等物资搬迁方案，包括项目的整体实施方案、安全保障措施及应急处理方案、项目实施进度方案、项目过程管理方案、技术保障方案等，降低搬迁过程中存在的风险，各项管理方案须经采购人的认可后实施。

2、搬迁项目作业期间，每天应由搬迁项目服务商招开晨会确定当天作业内容，并形成记录。

3、供应商在作业期间发现问题应及时与采购人相关人员进行沟通。

4、搬迁期间现场至少有1名现场协调人员，相关技术人员。

5、作业条件：确保所派遣全部搬迁相关工作人员只在指定项目实施场地活动，不得进入其它楼层正常办公区域，不对正常办公进行干扰，办公现场须建立明确规范的指引与说明。

6、人员着装：派遣搬迁人员需统一着装，未统一着装人员不得进入项目实施场地。

（七）搬迁项目风险管控

1、安全注意事项：

（1）要求有科学、健全的搬运安全制度和措施；

（2）要求负责安全、照章搬运，建立保证人身和财务安全；

（3）做好搬运物品的保护，轻拿、轻放、轻拆、轻装、轻摆，做好物品固定和隔离；

（4）必须做好防雨、防水、防火、防压、防震和防撞措施；

（5）拟投入本项目的技术人员不得在项目实施场地发生抽烟、喝酒、大声喧哗等不适当行为。

（八）其他要求

1、供应商必须依据相关法规文件要求承诺对在承接仪器设备等物资搬迁服务项目中所涉及的技术、人员等资料承担保密义务和责任。

2、做好搬运现场的保护工作，对于搬迁过程中涉及到的实施现场（如电梯、地面、墙面、道路、楼梯、门窗、家具等）做到有效保护，对无法正常从实验室迁出或迁进的设备，经与采购人协商同意后可采取拆除门、窗、墙体等措施进行搬迁，供应商记录好相关情况并在搬迁完成后及时安排维修人员对涉及的建筑物如：拆除的门、窗、墙体等进行修复。搬迁服务过程如出现仪器设备跌落、交通事故、物品丢失、重新安装失败、化学品泄露或爆炸、失火、水淹、触电、中毒、灼伤及其它各种工作人员的身体损伤、死亡等事故，均由供应商承担全部责任，并赔偿采购人全部损失。搬迁过程中，发生丢失的，由供应商负责等价赔偿；发生破损及设备故障的，经与采购人协商后由供应商修复，无法修复的，由供应商负责等价赔偿。

（九）履约能力要求

服务商应具有类似本项目的经验。（提供至少1份自2019年1月1日(含1日) 以来的实验室仪器设备或办公物资搬迁合同或中标/成交/中选通知书复印件作为证明材料，合同签订时原件备查。

（十）服务质量保障

服务商应通过质量管理体系认证，环境管理体系认证，中国职业健康安全管理体系认证。（认证内容应与安装、搬迁相关，提供经中国认证认可监督管理委员会确定的认证机构出具的证书复印件或中国认证认可监督管理委员会官网的查询截图）

## ★三、商务要求

（一）服务期限：具体时间以采购人通知为准。根据采购人实际工作安排确定搬迁时间，在决定搬迁并发出通知后5日内完成搬迁工作。

（二）付款方式：完成全部服务内容并验收合格后15个工作日内支付全部金额。

（三）搬迁地址：

旧址： 自贡市疾病预防控制中心1号楼和2号楼。

新址：自贡市疾病预防控制中心新楼。

（四）验收标准及要求：

1、仪器设备的验收标准：仪器送达指定位置后，按装箱单逐项清点，确保数量和发运前一致。到达新实验室的仪器必须和装箱单中标明的名称、品牌、型号、数量、固定资产编号一致；搬迁前后对仪器做资料存档，确保搬迁后仪器及附件外观较搬迁前无新增破损、锈蚀、碰伤等，设备搬迁后需确保外观完整、附件齐全；

2、办公物资和耗材搬迁前后数量一致，保证所有的标签完好。

（五）报价要求：供应商须按照有关标准及规范完成本次设备的搬迁服务，包括包装、搬运、验收等。为完成本项目所需的一切费用均计入报价，采购人不再另行支付成交价以外的其他款项。

注：本章采购需求中标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。

- 第六章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，供应商可根据文件所对应要求自行提供，但提供的文件不满足或未实质性响应文件要求的将做无效响应处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

一、封面格式：

正本或副本

响应文件/报价一览表

项目名称：

供应商名称（加盖公章）：

年     月     日

- 二、资格部分：

- 格式1-1供应商应提交的相关资格证明材料

- 具有独立承担民事责任的能力

- 具有健全的财务会计制度

- 格式1-2投标（响应）函

投标（响应）函

致：自贡市疾病预防控制中心

我单位作为           （项目编号：           ）的投标（响应）供应商，自愿参与本项目采购活动，充分理解采购文件的要求，在此郑重声明及承诺：

一、我单位具有独立承担民事责任的能力；

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

六、我单位满足采购文件规定的特定条件；

七、我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为；

八、我单位不存在与其他供应商委托同一单位或者个人编制投标（响应）文件、办理投标（响应）事宜的情形；

九、我单位一旦中标（成交），将严格按照采购文件规定交纳代理服务费，在约定期限内签订采购合同，并严格履行采购合同规定的责任和义务；

十、我单位承诺，响应有效期为提交响应文件截止之日起   90   天。

根据采购文件规定，以上承诺事项如需提供相关证明材料的，以投标（响应）文件中提供的证明材料为准。本函发出后，即对我单位产生约束力，我单位保证严格遵守本响应函的各项承诺，并对本次提交的投标（响应）文件全部内容真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取入围、成交的法律责任。

特此声明。

供应商名称（加盖公章）：

日期：XXXX年XX月XX日

- 格式1-3参加本次采购活动的供应商代表证明材料

法定代表人/负责人身份证明

（若供应商代表为“法定代表人/负责人”时提供此页）

（姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人/负责人（职务           电话                     ）。

特此证明。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人（签字）：

日期：XXXX年XX月XX日

附：法定代表人/负责人身份证明材料复印件

注：

- 供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

- 提供其有效的证明材料，若提供居民身份证，须为正、反面复印件。

- 身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

法定代表人/负责人授权委托书

（若供应商代表为“授权代表”时提供此页）

致： 自贡市疾病预防控制中心

______________（供应商名称）法定代表人/负责人__________ 授权委托_____________为我的代理人，参加贵单位组织的                  （项目名称）（项目编号：            ）的采购活动。代理人在本次采购中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我公司/我单位均予承认，所产生的法律后果均由我公司/单位承担。

特此声明。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人（签字）：

授权代表（签字）：

日期:XXXX年XX月XX日

附：1、代理人身份证明材料复印件（加盖公章）

2、法定代表人/负责人身份证明材料复印件（加盖公章）

注：

1、提供其有效的证明材料，若提供居民身份证，须为正、反面复印件。

2、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

- 三、技术部分：

- 格式2-1服务要求应答表

服务要求应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 文件要求 （详见文件第五章第二项） | 响应的应答情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |

注：

1.以上表格格式行、列可增减。

2.供应商根据采购项目的全部技术参数要求逐条填写此表。

供应商名称（加盖公章）：

日期：XXXX年XX月XX日

- 格式2-2商务应答表

商务应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 文件要求 （详见文件第五章第三项） | 响应的应答情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |

注：

1.以上表格格式行、列可增减。

2.供应商根据采购项目的全部商务要求逐条填写此表。

供应商名称（加盖公章）：

日期：XXXX年XX月XX日

- 四、报价格式：

报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 报价金合计额： 元 （大写： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ） |  |  |  |  |  |  |

- 注：

- 报价一览表要求：①所有报价均用人民币表示，供应商的报价是响应本项目要求的全部工作内容的验收价格，包括供应商完成本项目所需的一切费用。②同一报价表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。③报价一览表须单独密封提交。

供应商名称（加盖公章）：

日期：XXXX年XX月XX日

- 第七章  采购合同（样例）

合同编号：XXX

签订地点：XXX

签订时间：XXX年XXX月XXX日

采购人（甲方）：XXX

供应商（乙方）：XXX

按照《中华人民共和国民法典》及XXX采购项目（项目编号：XXX）的《文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 项目基本情况

- 合同期限

- 服务内容与质量标准

1、XXXX；

2、XXXX；

3、XXXX．

- 服务费用及支付方式

- 本项目服务费用由以下组成：

1、XX万元；

2、XX万元；

3、XX万元。

……

- 服务费支付方式：

- 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

- 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

- 乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

- 违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

- 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在XX天内不能达成协议时，应提交采购人所在地区仲裁委员会仲裁。

2、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

- 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式XX份，自双方签章之日起生效。甲方、乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

- 附件

1、项目竞争性文件。

2、项目修改澄清文件。

3、项目响应文件。

4、成交通知书。

5、其他。

| 甲方（盖章）： 甲方代表（签字）： 地址： 电话： 日期： 年 月 日 | 乙方（盖章）： 乙方代表（签字）： 地址： 电话： 开户银行： 开户账号： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |